实验室值班员岗位职责

- 爱岗敬业，提前到岗，开启设备电源，准备好实验教学环境。

- 值班人员必须经常在机房巡视，维护机房内卫生，及时制止吃食物、乱扔杂物等现象。

- 保证设备完好率，以确保实验设备能正常运行，并协助教师顺利完成实验教学。

- 热情主动为上机学生答疑。

- 值班期间不得擅离职守，必须坚守工作岗位，不得做与工作无关的事情。

- 值班期间发现异常情况及时记录并处理或汇报。

- 保证网络服务器和网络设备正常运转，机房内发现设备故障应及时通知机房网络维护人员，如若是硬件方面的问题，应及时通知有关方面进行保修，或向机房设备管理员报告。如发现重大故障或事故，务必及时向上报告。

- 每天上班时后应立即巡查每间实验室设备数量，发现异常立即报告。

- 注意观察服务器机房的设备运行情况，发现异常情况及时记录并处理或汇报。

- 晚班下班后，要仔细清查设备并切断设备电源，以确保机房安全，发现问题要及时解决，消除隐患。